## Лист1
Название источника | Тип источника | Белэнерго | Область | Мощность, Гкал/ч | Мощность, МВт
Минская ТЭЦ-4 | ТЭЦ | да | Минская область | 137.6 | 160.0288
Гомельская ТЭЦ-2 | ТЭЦ | да | Гомельская область | 68.8 | 80.0144
Минская ТЭЦ-3 | ТЭЦ | да | Минская область | 86 | 100.018 | Белэнерго | да
Могилевская ТЭЦ-2 | ТЭЦ | да | Могилевская область | 34.4 | 40.0072
Бобруйская ТЭЦ-2 | ТЭЦ | да | Могилевская область | 25.8 | 30.0054 | Названия строк | Сумма по полю Мощность, МВт
Гродненская ТЭЦ-2 | ТЭЦ | да | Гродненская область | 51.6 | 60.0108 | КЭС | 110.0198
Минская ТЭЦ-2 | ТЭЦ | да | Минская область | 34.4 | 40.0072 | ТЭЦ | 510.0918
Лукомольская ГРЭС | КЭС | да | Витебская область | 68.8 | 80.0144 | котельная Белэнерго | 296.0998
Березовская ГРЭС | КЭС | да | Брестская область | 25.8 | 30.0054 | Общий итог | 916.2114
Восточная районная котельная 2 г. Брест | котельная Белэнерго | да | Брестская область | 25.8 | 30.0054
Южная районная котельная г. Брест | котельная Белэнерго | да | Брестская область | 34.4 | 40.0072
Западная мини-ТЭЦ г. Пинск | котельная Белэнерго | да | Брестская область | 34.4 | 40.0072
Котельная "Северная" г. Витебск | котельная Белэнерго | да | Витебская область | 17.2 | 20.0036 | Названия строк | Сумма по полю Мощность, МВт
Черниговская котельная г. Гомель | котельная Белэнерго | да | Гомельская область | 13.8 | 16.0494 | Брестская область | 140.0252
Котельная Рогачевского РТС | котельная Белэнерго | да | Гомельская область | 34.4 | 40.0072 | Витебская область | 100.018
Лидская ТЭЦ Лидских тепловых сетей | котельная Белэнерго | да | Гродненская область | 8.6 | 10.0018 | Гомельская область | 136.071
Северная мини-ТЭЦ Гродненских тепловых сетей | котельная Белэнерго | да | Гродненская область | 25.8 | 30.0054 | Гродненская область | 100.018
Молодечненская мини-ТЭЦ | котельная Белэнерго | да | Минская область | 34.4 | 40.0072 | Минская область | 360.0648
Солигорская мини-ТЭЦ | котельная Белэнерго | да | Минская область | 17.2 | 20.0036 | Могилевская область | 80.0144
РКТ г. Костюковичи | котельная Белэнерго | да | Могилевская область | 8.6 | 10.0018 | РБ | 200.0011
Котельные ЖКХ | котельная жкх | нет | РБ | 171.97 | 200.0011 | Общий итог | 1116.2125