## Расчет
0.627 | T |  |  |  | П
1.163 | МВт | т/ч | Гкал/ч | кгс/м2 | МВт | т/ч | Гкал/ч | кгс/м2
0.098 | 60 | 220 | 131 | 1.2 | 60 | 350 | 206 | 13 | Газовая часть-1-мощность | 198.36
[9 empty] | Газовая часть-2-мощность | 107.02
Мощность П при макс Т расходе
| МВт | МВт | МВт | Мпа | МВт | МВт | МВт | Мпа
| 60 | 198.36 | 121 | 0.1176 | 60 | 305.38 | 228 | 1.274
0. Построить завимость расхода от электтрической мощности в т и п режимах
1. Газовая часть-общая (определать мощность газового блока равную максимальному значение в т режиме )
2.